dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5

# Fiche déclarative

Vous envisagez d

Coordonnées du SPANC :

SACO, 1bis Rue Humbert, BP50, 38520 Le Bourg d’Oisans

saco@ccoisans.fr

06.30.50.18.83

Pour cela, vous devez remplir et déposer le présent document auprès du SPANC accompagné Votre dossier sera étudié en deux temps :

### Contrôle sur site effectué pendant les travaux (avant remblaiement) pour confirmer leur bonne exécution

pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 et par

janvier

non collectif effectué par le SPANC

Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez retrouver toutes les informations sur

: www.assainissement-non-collectif.de-

veloppement-durable.gouv.fr

Une étude de définition de  SPANC. Cette information figure dans le règlement du service. Merci de bien vouloir en prendre connaissance et de prendre contact avec votre SPANC pour toute information complémentaire.

# VOLET 1 Informations générales

NATURE DE LA DEMANDE

:

ion déjà existante (transformation,

agrandissement)

(projet non conforme)

COORDONNÉES DU PROPRIÉTAIRE

Nom et prénom du demandeur :  ...................................................................................................

Date de Naissance :  …................................  Lieu de Naissance : :  ................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................

Code postal : ..................... Commune : .......................................................................................

Tél :  ................................... Courriel : ....................................................@...................................

: .....

.............................................................................................................................................................

Code postal : ..................... Commune : .......................................................................................

Tél :  ................................... Courriel : ....................................................@...................................

:  .............................................

issement (section et numéro) :

.........................................................................................................................................................

# VOLET 2 Caractéristiques du projet

## Conc

Nom : ..............................................................................................................................................

Téléphone :  .....................................................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................

## Installateur (entreprise ou particulier)  si connu

Nom : ..............................................................................................................................................

Téléphone :  .....................................................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................

Existe-t-	t sur la parcelle ?

Oui	Non

Si oui, sera-t-il en partie conservé ?  Oui	 Non

Détail des éléments qui seront conservés : ....................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

### Type de Résidence

Principale	 Secondaire	 Location   Autre (préciser :	)

Combien de pièces principales* (PP) la construction compte-t-elle ?  ..........................................

après travaux)

111-1-	pièces principales » sont définies

comme étant celles destinées au séjour ou au sommeil, par opposition aux « pièces de services » (cuisine, salle de bain, buanderie, etc.)

Cas particulier : si le dimensionnement retenu est différent de la règle de base

(« nombre de pièces	-Habitants (EH) »),

?	EH

N.B. : le cas échéant, une étude particulière devra obligatoirement être fournie.

## Autres immeubles

(locaux commerciaux, hôtels, ensembles immobiliers regroupés, sanitaires isolés, etc.)

Quel est (quels sont) le(s) type(s) de locaux qui sera (seront) de	? ........

.........................................................................................................................................................

?

personnes

ents-Habitants retenu (si connu) ?	EH

Adduction publique

Alimentation privée - Merci de préciser par quel moyen (puits, forage, etc.) : .........................

.........................................................................................................................................................

### nstallation

prévue ?	Oui  Non

N.B.

Si oui : -

-il déclaré ?

Oui	Non

N.B. : tout dispositif de prélèvement, puits ou forage, dont la réalisation e

-

-

-

-elle utilisée

-

?

Oui	Non

age de légumes

destinés à la consommation humaine ?

-

est-elle supérieure à 35 mètres ?

Oui

Non

Oui

Non

N.B.

COLLECTE DES EAUX PLUVIALES

### Les eaux pluviales seront-elles bien évacuées indépendamment

des eaux usées ?	 Oui  Non

N.B.

CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN

spécifique?	Oui	Non

N.B.

Surface totale :

m²

Su

:	m²

Pente existante :	< 5 %	de 5 à 10 %	> 10 %

Terrain inondable :	Oui	Non	Ne sais pas

(hors niveau

exceptionnel des hautes eaux) :	 Oui  Non

N.B.

### Appréciation de la nature du sol

demande) :	 à dominante argileuse	à dominante sableuse  à dominante limoneuse 	Présence de la roche à moins de 1 mètre de la surface du sol :	 Oui  Non

OBSERVATIONS (vous pouvez préciser toutes les informations qui vous paraissent utiles pour

: ................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Non

CARA

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Les éléments fournis sont-ils suffisants pour contrôler le projet ?

Oui	Non

e est-elle adaptée aux contraintes sanitaires

Oui	Non

Le volume du bac à graisses est-il adapté ?

Oui	Non

Le volume de la fosse est-il adapté ?

Oui	Non

Le volume du préfiltre est-il adapté ?

Oui	Non Dispositif réglementaire ?

Oui	Non

a parcelle

Préciser les moye

les boues produites (obligation réglementaire) :

Toilettes sèches :

Le cas échéant, renseigner dans le présent formulaire les dispositifs prévus pour le prétraitement, le traitement primaire, le traitement secondaire et

: ........................

Autre dispositif (fosse chimiq

Ne sais pas

ÉE

m3

Volume :

Oui

Pré filtre (décolloïdeur)

Est-il intégré à la fosse ?

N.B. : les ventilations primaire et secondaire doivent être prévues conformément aux

normes en vigueur

m3

Volume :

Fosse toutes eaux

INSTALLATIONS AVEC DISPOSITIF DE TRAITEMENT PAR LE SOL EN PLACE OU

PAR UN MASSIF RECONSTITUÉ

Prétraitement et ou traitement primaire

Bac à graisses :

200 litres (eaux de cuisine)	500 litres (toutes eaux ménagères) Autre volume :	litres

N.B. : dispositif conseillé si la distance entre la sortie des eaux ménagères et la fosse toutes eaux est supérieure à 10 m.

projetée (prétraitement, traitement primaire et secondaire, évacuation)

IMPORTANT : la présente demande sera impérativement accompagnée

## Traitement secondaire

Épandage par le sol en place

| Longueur = | ml soit | tranchée(s) x |  | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Profondeur = | m | Largeur = m |  |  |

Surface =

Profondeur =

m² soit

m

m x	m

Épandage par un massif reconstitué

### Lit filtrant vertical non drainé

Lit filtrant drainé à flux horizontal Filtre à sable vertical drainé

Veuillez renseigner les caractéristiques ci-dessous

Longueur =	m	Largeur =	m

Surface =	m²	Profondeur =	m

Hauteur =

m

Longueur à la base =

Largeur à la base =

m	Longueur au sommet =	m

m	Largeur au sommet =	m

### Lit filtrant drainé à flux vertical à massif de Zéolithe

Fournisseur :

Surface de filtration =	m²

FILIÈRE AGRÉÉE

:

t : ..................................

Le dispositif de traitement est-il adapté aux contraintes de sol ? (perméabilité, nappe, pente, etc.)

Oui	Non

Le dimensionnement du dispositif de traitement est-il adapté au

?

Oui	Non

Filière réglementaire ?

Oui	Non

Le dispositif agréé est-il adapté au

du milieu, immeuble) ?

Oui	Non

Le dispositif annexe est-il adapté au projet ?

Oui	Non

Cas de rejet par infiltration :

Le rejet est-il adapté au contexte parcellaire et à la nature du sol ?

Oui	Non

........................................................................................................................

Modèle :  ........................................................................................................

Num	:  ....................................................................................

Capacité de traitement (en Équivalents-Habitants) :	EH

DISPOSITIFS ANNEXES ÉVENTUELS

Chasse Automatique (chasse à auget, auget basculant) Volume de la bâchée :	L

### Pompe ou système de relevage

Volume du poste :	L

Usage :	Eaux brutes	Eaux prétraitées	Eaux traitées

*

*se référer au règlement du SPANC

### Par infiltration dans le sol en place

Via le dispositif de traitement par épandage

| Longueur = | ml soit | tranchée(s) x |  | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Profondeur = | m |  |  |  |
| Surface = Profondeur = | m² soit m | (barrer la mention inuti m x m |  |  |

(barrer la mention inutile)

le)

Par rejet vers le milieu hydraulique superficiel (joindre obligatoirement

une étude particulière)

N.B.

mpte le milieu

Fossé existant :

:  .........

.........................................................................................................................

Propriétaire/gestionnaire : ...................................................................

: nom (si connu) :  ................................

.........................................................................................................................

Propriétaire/gestionnaire : ...................................................................

Les eaux traitées se déversent-elles dan	?

Oui	Non

Si oui, veuillez cocher ci-

(joindre obligatoirement une étude

hydrogéologique)

Cas de rejet en milieu superficiel :

envisageable ?

Oui	Non

Le pétitionnaire possède-t-il

?

Oui	Non

Cas de rejet dans un puits : Le rejet est-il autorisé ?

Oui	Non

PIÈCES À JOINDRE AU PRÉSENT DOSSIER TECHNIQUE

Étude

(si

réalisée)

ntation de filière

réalisée :

Plan de situation au 1/25 000

u)

Le cas échéant

milieu superficiel).

ENGAGEMENTS DU PROPRIÉTAIRE

Le propriétaire certifie que les renseignements formulés dans le présent dossier sont exacts.

:

À informer le SPANC de toute modification de son projet ;

;

précisées dans le règlement du SPANC ;

À ne pas

bonne exécution des travaux ;

À procéder à la réception des travaux et à communiquer le procès-verbal au SPANC. Dans le cas où le propriétaire réalise lui-même les travaux, une

;

À assurer le bon entretien de son installation (vidange notamment), conformément aux c

agréées) ;

Fait à :

, le

Signature

Projet conforme a la reglementation en vigueur

Projet non conforme a la reglementation en vigueur

Modifications à réaliser / Commentaires :

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Fait à :	, le

Nom et prénom du représentant de	:

Qualité :	Signature